## TestData
PartNumber
V2L-FEU-105-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL
V2L-X39-150-9-30-VL-AN-B90-000-000-FL
V2L-FIX-150-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL
V2L-X39-105-9-40-VL-AN-B90-000-000-FL
V2L-X39-150-9-40-VL-AN-B90-000-000-FL
V2M-E40-165-9-35-VH-AN-B90-000-000-FL
V2M-X39-165-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL
V2M-X39-165-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL
VA6-E26-030-8-30-VH-AN-B90-000-000
VA6-E27-030-8-30-VH-AN-B90-000-000
VA6-E39-030-8-40-VH-AN-B90-000-000
VA6-E40-045-8-35-VH-AN-B90-000-000

## Data
Title | PartNumber | Code | Barcode
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-150-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 613 | 856576006133
V2L Fixture | V2L-FIX-105-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 643 | 856576006430
V2L Fixture | V2L-FIX-150-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 645 | 856576006454
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-105-9-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 655 | 856576006553
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-150-9-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 656 | 856576006560
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-105-9-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 657 | 856576006577
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-150-9-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 658 | 856576006584
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-150-9-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 659 | 856576006591
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-150-9-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 660 | 856576006607
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-150-9-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 661 | 856576006614
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-105-9-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 662 | 856576006621
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-105-9-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 663 | 856576006638
V2L Lamp EX39 90 CRI | V2L-X39-105-9-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 664 | 856576006645
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-105-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 665 | 856576006652
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-105-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3101 | 810457031010
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-150-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3111 | 810457031119
V2M Lamp EX39 Hybrid | V2M-X39-165-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3121 | 810457031218
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-150-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3145 | 810457031454
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-57-VH-AN-B90-000-000-FL | 3260 | 810457032604
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3261 | 810457032611
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3262 | 810457032628
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3263 | 810457032635
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3264 | 810457032642
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3265 | 810457032659
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-9-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3266 | 810457032666
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-9-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3267 | 810457032673
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-9-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3268 | 810457032680
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-9-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3269 | 810457032697
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-9-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3270 | 810457032703
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-9-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3271 | 810457032710
V2M Lamp EX39 90 CRI | V2M-X39-165-9-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3272 | 810457032727
V2M Lamp EX39 90 CRI | V2M-X39-165-9-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3273 | 810457032734
V2M Lamp EX39 90 CRI | V2M-X39-165-9-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3274 | 810457032741
V2M Lamp EX39 90 CRI | V2M-X39-165-9-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3275 | 810457032758
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3379 | 810457033793
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3380 | 810457033809
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3381 | 810457033816
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3382 | 810457033823
V2M Fixture 80 CRI | V2M-FIX-165-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3383 | 810457033830
V2M Fixture 80 CRI | V2M-FIX-165-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3384 | 810457033847
V2M Fixture 80 CRI | V2M-FIX-165-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3385 | 810457033854
V2M Fixture 80 CRI | V2M-FIX-165-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3386 | 810457033861
V2M Lamp E40 80 CRI Hybrid | V2M-E40-165-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3387 | 810457033878
V2M Lamp E40 80 CRI Hybrid | V2M-E40-165-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3388 | 810457033885
V2M Lamp E40 80 CRI Hybrid | V2M-E40-165-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3389 | 810457033892
V2M Lamp E40 80 CRI Hybrid | V2M-E40-165-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3390 | 810457033908
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3391 | 810457033915
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3392 | 810457033922
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3393 | 810457033939
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3394 | 810457033946
V2M Lamp EX39 Hybrid | V2M-X39-165-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3395 | 810457033953
V2M Lamp EX39 Hybrid | V2M-X39-165-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3396 | 810457033960
V2M Lamp EX39 Hybrid | V2M-X39-165-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3397 | 810457033977
V2M Lamp EX39 Hybrid | V2M-X39-165-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3398 | 810457033984
V2L Fixture | V2L-FIX-105-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3399 | 810457033991
V2L Fixture | V2L-FIX-150-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3401 | 810457034011
V2M Fixture 80 CRI | V2M-FIX-165-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3403 | 810457034035
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-150-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3407 | 810457034073
V2M Lamp EX39 80 CRI | V2M-X39-165-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3409 | 810457034097
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-105-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3411 | 810457034110
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-150-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3413 | 810457034134
V2M Lamp E40 80 CRI Hybrid | V2M-E40-165-8-27-VH-AN-B90-000-000-FL | 3415 | 810457034158
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-105-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3417 | 810457034172
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-150-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3419 | 810457034196
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-8-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3421 | 810457034219
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-150-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3432 | 810457034325
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-150-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3433 | 810457034332
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-150-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3434 | 810457034349
V2L Fixture | V2L-FIX-150-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3436 | 810457034363
V2L Fixture | V2L-FIX-150-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3437 | 810457034370
V2L Fixture | V2L-FIX-150-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3438 | 810457034387
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-150-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3440 | 810457034400
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-150-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3441 | 810457034417
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-150-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3442 | 810457034424
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-150-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3443 | 810457034431
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-150-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3444 | 810457034448
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-150-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3445 | 810457034455
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-150-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3446 | 810457034462
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-150-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3448 | 810457034486
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-150-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3449 | 810457034493
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-150-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3450 | 810457034509
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-150-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3451 | 810457034516
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-105-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3452 | 810457034523
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-105-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3453 | 810457034530
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-105-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3454 | 810457034547
V2L Lamp EX39 80 CRI | V2L-X39-105-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3455 | 810457034554
V2L Fixture | V2L-FIX-105-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3456 | 810457034561
V2L Fixture | V2L-FIX-105-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3457 | 810457034578
V2L Fixture | V2L-FIX-105-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3458 | 810457034585
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-105-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3460 | 810457034608
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-105-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3461 | 810457034615
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-105-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3462 | 810457034622
V2L Lamp E40 Hybrid | V2L-E40-105-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3463 | 810457034639
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-105-8-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3464 | 810457034646
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-105-8-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3465 | 810457034653
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-105-8-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3466 | 810457034660
V2L Fixture World Wide | V2L-FEU-105-8-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3467 | 810457034677
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-105-8-30-VH-AN-B90-000-000-FL | 3468 | 810457034684
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-105-8-35-VH-AN-B90-000-000-FL | 3469 | 810457034691
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-105-8-40-VH-AN-B90-000-000-FL | 3470 | 810457034707
V2L Lamp EX39 Hybrid | V2L-X39-105-8-50-VH-AN-B90-000-000-FL | 3471 | 810457034714
V2M Lamp EX39 90 CRI | V2M-X39-165-9-57-VL-AN-B90-000-000-FL | 3474 | 810457034745
| V2M-X39-165-A-57-VL-AN-B90-000-000-FL | 3475 | 810457034752
| V2M-X39-165-A-27-VL-AN-B90-000-000-FL | 3482 | 810457034820
| V2M-X39-165-A-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3483 | 810457034837
| V2M-X39-165-A-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3484 | 810457034844
| V2M-X39-165-A-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3485 | 810457034851
| V2M-X39-165-A-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3486 | 810457034868
| V2M-FIX-165-A-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3487 | 810457034875
| V2M-FIX-165-A-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3488 | 810457034882
| V2M-FIX-165-A-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3489 | 810457034899
| V2M-FIX-165-A-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3490 | 810457034905
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3491 | 810457034912
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3492 | 810457034929
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3493 | 810457034936
V2M Lamp E40 90 CRI Hybrid | V2M-E40-165-A-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3494 | 810457034943
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-A-30-VL-AN-B90-000-000-FL | 3495 | 810457034950
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-A-35-VL-AN-B90-000-000-FL | 3496 | 810457034967
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-A-40-VL-AN-B90-000-000-FL | 3497 | 810457034974
V2M Fixture World Wide | V2M-FEU-165-A-50-VL-AN-B90-000-000-FL | 3498 | 810457034981
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-030-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3499 | 810457034998
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | VA6-E39-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3531 | 810457035315
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3536 | 810457035360
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3537 | 810457035377
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3538 | 810457035384
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3539 | 810457035391
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-045-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3552 | 810457035520
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-045-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3553 | 810457035537
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-045-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3554 | 810457035544
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-045-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3555 | 810457035551
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | VA6-E39-045-A-30-VL-AN-B90-000-000 | 3576 | 810457035766
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | VA6-E39-045-A-35-VL-AN-B90-000-000 | 3577 | 810457035773
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | VA6-E39-045-A-40-VL-AN-B90-000-000 | 3578 | 810457035780
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | VA6-E39-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3579 | 810457035797
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-27-VH-AN-B90-000-000 | 3590 | 810457035902
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-57-VH-AN-B90-000-000 | 3591 | 810457035919
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3600 | 810457036008
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3601 | 810457036015
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3602 | 810457036022
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3603 | 810457036039
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3604 | 810457036046
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3605 | 810457036053
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3606 | 810457036060
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3607 | 810457036077
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3608 | 810457036084
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3609 | 810457036091
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3610 | 810457036107
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3611 | 810457036114
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3612 | 810457036121
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | VA6-E39-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3613 | 810457036138
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3614 | 810457036145
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3615 | 810457036152
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | VA6-E40-045-A-30-VL-AN-B90-000-000 | 3662 | 810457036626
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | VA6-E40-045-A-35-VL-AN-B90-000-000 | 3663 | 810457036633
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | VA6-E40-045-A-40-VL-AN-B90-000-000 | 3666 | 810457036664
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | VA6-E40-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3667 | 810457036671
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-27-VH-AN-B90-000-000 | 3692 | 810457036923
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-030-8-57-VH-AN-B90-000-000 | 3696 | 810457036961
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-030-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3700 | 810457037005
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-030-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3704 | 810457037043
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-030-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3708 | 810457037081
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-030-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3709 | 810457037098
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-030-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3712 | 810457037128
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-045-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3713 | 810457037135
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-045-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3716 | 810457037166
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-045-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3717 | 810457037173
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-045-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3720 | 810457037203
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | VA6-E26-045-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3721 | 810457037210
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-030-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3738 | 810457037388
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-030-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3742 | 810457037425
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-030-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3746 | 810457037463
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | VA6-E39-030-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3750 | 810457037500
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3752 | 810457037524
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-30-VH-AN-B90-000-000 | 3753 | 810457037531
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3754 | 810457037548
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3755 | 810457037555
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3756 | 810457037562
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-35-VH-AN-B90-000-000 | 3757 | 810457037579
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3758 | 810457037586
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3759 | 810457037593
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3760 | 810457037609
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-40-VH-AN-B90-000-000 | 3761 | 810457037616
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3762 | 810457037623
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3763 | 810457037630
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | VA6-E26-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3764 | 810457037647
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | VA6-E39-045-9-50-VH-AN-B90-000-000 | 3765 | 810457037654
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | VA6-E27-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3766 | 810457037661
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | VA6-E40-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3767 | 810457037678

## Label
Catalog | Family | Mounting | Power | Driver | Warning | Warning2 | Electrical_Input | Certification | Certification2 | Box_label_img | Electrical_Input_C | Optical_Output_C | Configuration_C | Size_C | Box_label_C_Cert | Filamento_Logo_black | Filamento_Logo_white
V2M-X39-165-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2M | X39 | 165 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 165W, 100-277V, 0.60-1.65A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VL.svg | ../../images/VL.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-X39-150-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2L | X39 | 150 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VL.svg | ../../images/VL.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-X39-105-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2L | X39 | 105 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. | 밀폐된 조명기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 密閉された照明器具に最適. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VL.svg | ../../images/VL.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2M-X39-165-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2M | X39 | 165 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 165W, 100-277V, 0.60-1.65A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VH.svg | ../../images/VH.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-X39-150-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2L | X39 | 150 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations.Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다.HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VH.svg | ../../images/VH.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-X39-105-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2L | X39 | 105 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast.Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 밀폐된 조명기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 密閉された照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/VH.svg | ../../images/VH.svg | ../../images/X39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2M-FIX-165-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2M | FIX | 165 | VL | Suitable for wet locations. Adecuado para lugares húmedos. | 습윤한 공간에 적합합니다. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 165W, 100-277V, 0.60-1.65A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/Certification_Fixture.svg | ../../images/Certification_Fixture.svg | ../../images/Fixture.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-FIX-150-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2L | FIX | 150 | VL | Suitable for wet locations. Adecuado para lugares húmedos. | 습윤한 공간에 적합합니다. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/Certification_Fixture.svg | ../../images/Certification_Fixture.svg | ../../images/Fixture.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-FIX-105-x-xx-VL-AN-B90-010-000-FL | V2L | FIX | 105 | VL | Suitable for wet locations. Adecuado para lugares húmedos. | 습윤한 공간에 적합합니다. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ | https://www.filamento.com/public/Product/Label/Certification_Fixture.svg | ../../images/Certification_Fixture.svg | ../../images/Fixture.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2M-E40-165-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2M | E40 | 165 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID-Lampen in accordance to provided instructions. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Leuchten gemäß der mitgelieferten Anleitung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides Compatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électronique Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器(安定器)相容：不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。适用于开放式通风的灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器(安定器)兼容：不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。 | 165W, 100-277V, 0.60-1.65A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | ../../images/E40.svg | 165W, 100-277V, 1.7-0.45A, 50/60Hz, 15000H/L70, F50 |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度286 mm (±2mm), E40, 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-E40-150-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2L | E40 | 150 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID-Lampen in accordance to provided instructions. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für nasse Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Leuchten gemäß der mitgelieferten Anleitung. Convient aux luminaires à évent ouvert. Convient aux endroits mouillés. Compatible ballast magnétique: Pas pour ballast électronique. Kit de remplacement de composants à utiliser avec les luminaires HID conformément aux instructions fournies. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器(安定器)相容：不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。适用于开放式通风的灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器(安定器)兼容：不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。 | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | ../../images/E40.svg | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ, 15000H/L, F50 |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度286 mm (±2mm), E40, 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-E40-105-x-xx-VH-AN-B90-000-000-FL | V2L | E40 | 105 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: M59/M155, M131, M154, M153/M58, M136, M57/M152, H33, H37, S106, S50, S66. Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID-Lampen in accordance to provided instructions. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für nasse Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Leuchten gemäß der mitgelieferten Anleitung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides Compatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électronique Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器(安定器)相容：不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器(安定器)兼容：不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。 | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | images/E40.svg | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度286 mm (±2mm), E40, 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2M-FEU-165-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2M | FEU | 165 | VL | Suitable for wet locations. Geeignet für nasse Standorte. Convient aux endroits mouillés. | 適用於潮濕場所。适用于潮湿场所。 | 165W, 100-277V, 0.60-1.65A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | ../../images/Fixture.svg | 165W, 100-277V, 1.7-0.45A, 50/60Hz, 15000H/L70, F50 |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度354 mm (±2mm), 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-FEU-150-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2L | FEU | 150 | VL | Suitable for wet locations. Geeignet für nasse Standorte. Convient aux endroits mouillés. | 適用於潮濕場所。适用于潮湿场所。 | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | ../../images/Fixture.svg | 150W, 100-277V, 0.54-1.50A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度254 mm (±2mm), 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
V2L-FEU-105-x-xx-VL-AN-B90-000-000-FL | V2L | FEU | 105 | VL | Suitable for wet locations. Geeignet für nasse Standorte. Convient aux endroits mouillés. | 適用於潮濕場所。适用于潮湿场所。 | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ |  | ../../images/E40_FEU.svg | ../../images/Fixture.svg | 105W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | 指向型燈泡, 80度, 0.9, 840/797 | 直徑262 mm×高度254 mm (±2mm), 1%, 0.01, 無風險 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E26-45-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환. 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성 품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気安定器の互換性: 電⼦安定器には使⽤できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使⽤する部品交換⽤レトロフィットキット。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/E26_VH.svg | ../../images/VA6_E26.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E26-30-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 30 | VH | Suitable for Enclosed Luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W(M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Dimensiones mínimas del compartimiento de la lámpara: 6 pulgadas. | 밀폐된 조명기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니 다. 마그네틱 밸러스트 호환. 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 최소 램프 치수치수: | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/E26_VH.svg | ../../images/VA6_E26.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E26-45-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos | 조명기를 열기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/E26_VL.svg | ../../images/VA6_E26.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E26-30-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 30 | VL | Suitable for Enclosed Luminaires. Suitable for wet locations. Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. Dimensiones mínimas del compartimiento de la lámpara: 6 pulgadas. | 밀폐된 조명기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 최소 램프 치수치수: _인치. 密閉された照明器具に最適。濡れる可能 性のある場所に適しています。最⼩ランプ収納部の⼤きさ：６インチ。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/E26_VL.svg | ../../images/VA6_E26.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E27-45-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/E27.svg | ../../images/VA6_E27.svg | 45W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E27-30-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 30 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/E27.svg | ../../images/VA6_E27.svg | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E27-45-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/E27.svg | ../../images/VA6_E27.svg | 45W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E27-30-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte.Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/E27.svg | ../../images/VA6_E27.svg | 30W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E39-45-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E39_VH_Icons.svg | ../../images/VA6_E39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E39-30-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 30 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E39_VH_Icons.svg | ../../images/VA6_E39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E39-45-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E39_VL_Icons.svg | ../../images/VA6_E39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E39-30-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. | 밀폐된 조명기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 密閉された照明器具に最適. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E39_VL_Icons.svg | ../../images/VA6_E39.svg | [5 empty] | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E40-45-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E40_Cert.svg | ../../images/VA6_E40.svg | 45W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E40-30-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 30 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E40_Cert.svg | ../../images/VA6_E40.svg | 30W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E40-45-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E40_Cert.svg | ../../images/VA6_E40.svg | 45W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg | ../../images/Logo.svg | ../../images/Logo_white.svg
VA6-E40-30-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte.Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | ../../images/VA6_E40_Cert.svg | ../../images/VA6_E40.svg | 30W, 100-277V, 0.38-1.05A, 50/60HZ，15000H/L70, F50 |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | ../../images/Cert_E40_FEU.svg

## Lumen
Family | Power | CCT | CRI | Lumen
VAL | 105 | 27 | 8 | 13700
VAL | 105 | 30 | 8 | 14100
VAL | 105 | 35 | 8 | 14600
VAL | 105 | 40 | 8 | 15000
VAL | 105 | 50 | 8 | 15000
VAL | 105 | 56 | 8 | 15000
VAL | 150 | 27 | 8 | 18300
VAL | 150 | 30 | 8 | 18800
VAL | 150 | 35 | 8 | 19400
VAL | 150 | 40 | 8 | 20000
VAL | 150 | 50 | 8 | 20000
VAL | 150 | 56 | 8 | 20000
V2L | 105 | 27 | 8 | 13700
V2L | 105 | 30 | 8 | 14100
V2L | 105 | 35 | 8 | 14600
V2L | 105 | 40 | 8 | 15000
V2L | 105 | 50 | 8 | 15000
V2L | 105 | 56 | 8 | 15000
V2L | 150 | 27 | 8 | 18300
V2L | 150 | 30 | 8 | 18800
V2L | 150 | 35 | 8 | 19400
V2L | 150 | 40 | 8 | 20000
V2L | 150 | 50 | 8 | 20000
V2L | 105 | 27 | 9 | 12100
V2L | 105 | 30 | 9 | 12400
V2L | 105 | 35 | 9 | 12900
V2L | 105 | 40 | 9 | 13200
V2L | 105 | 50 | 9 | 13200
V2L | 150 | 27 | 9 | 16100
V2L | 150 | 30 | 9 | 16600
V2L | 150 | 35 | 9 | 17100
V2L | 150 | 40 | 9 | 17600
V2L | 150 | 50 | 9 | 17600
V2L | 150 | 56 | 8 | 20000
V2M | 95 | 27 | 8 | 13700
V2M | 95 | 30 | 8 | 14100
V2M | 95 | 35 | 8 | 14600
V2M | 95 | 40 | 8 | 15000
V2M | 95 | 50 | 8 | 15000
V2M | 95 | 56 | 8 | 15000
V2M | 130 | 27 | 8 | 18300
V2M | 130 | 30 | 8 | 18800
V2M | 130 | 35 | 8 | 19400
V2M | 130 | 40 | 8 | 20000
V2M | 130 | 50 | 8 | 20000
V2M | 130 | 56 | 8 | 20000
V2M | 165 | 27 | 8 | 23700
V2M | 165 | 30 | 8 | 24500
V2M | 165 | 35 | 8 | 25200
V2M | 165 | 40 | 8 | 26000
V2M | 165 | 50 | 8 | 26000
V2M | 165 | 56 | 8 | 26000
V2M | 95 | 27 | 9 | 11200
V2M | 95 | 30 | 9 | 11600
V2M | 95 | 35 | 9 | 11900
V2M | 95 | 40 | 9 | 12300
V2M | 95 | 50 | 9 | 12300
V2M | 95 | 56 | 9 | 12300
V2M | 130 | 27 | 9 | 15000
V2M | 130 | 30 | 9 | 60000
V2M | 130 | 35 | 9 | 15900
V2M | 130 | 40 | 9 | 16400
V2M | 130 | 50 | 9 | 16400
V2M | 130 | 56 | 9 | 16400
V2M | 165 | 27 | 9 | 19500
V2M | 165 | 30 | 9 | 20100
V2M | 165 | 35 | 9 | 20700
V2M | 165 | 40 | 9 | 21300
V2M | 165 | 50 | 9 | 21300
V2M | 165 | 56 | 9 | 21300
V2M | 95 | 27 | A | 9200
V2M | 95 | 30 | A | 9500
V2M | 95 | 35 | A | 9800
V2M | 95 | 40 | A | 10100
V2M | 95 | 50 | A | 10100
V2M | 95 | 56 | A | 10100
V2M | 130 | 27 | A | 12300
V2M | 130 | 30 | A | 12700
V2M | 130 | 35 | A | 13000
V2M | 130 | 40 | A | 13400
V2M | 130 | 50 | A | 13400
V2M | 130 | 56 | A | 13400
V2M | 165 | 27 | A | 16000
V2M | 165 | 30 | A | 16400
V2M | 165 | 35 | A | 17000
V2M | 165 | 40 | A | 17500
V2M | 165 | 50 | A | 17500
V2M | 165 | 56 | A | 17500
VA6 | 30 | 50 | 8 | 4000
VA6 | 45 | 50 | 8 | 7000
VA6 | 30 | 40 | 8 | 4000
VA6 | 45 | 40 | 8 | 7000
VA6 | 30 | 35 | 8 | 3850
VA6 | 45 | 35 | 8 | 6800
VA6 | 30 | 30 | 8 | 3850
VA6 | 45 | 30 | 8 | 6800
VA6 | 30 | 27 | 8 | 3850
VA6 | 45 | 27 | 8 | 6800

## VA6_Data
Title | ProductDescription | PartNumber | Code | Barcode
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 5000K Filamento | VA6-E39-030-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3499 | 810457034998
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 98CRI 5000K Filamento | VA6-E39-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3531 | 810457035315
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3536 | 810457035360
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3537 | 810457035377
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3538 | 810457035384
VA6 45W E39 80 CRI Hybrid | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3539 | 810457035391
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 3000K Filamento | VA6-E39-045-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3552 | 810457035520
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 3500K Filamento | VA6-E39-045-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3553 | 810457035537
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 4000K Filamento | VA6-E39-045-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3554 | 810457035544
VA6 45W E39 80 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 80CRI 5000K Filamento | VA6-E39-045-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3555 | 810457035551
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 98CRI 3000K Filamento | VA6-E39-045-A-30-VL-AN-B90-000-000 | 3576 | 810457035766
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 98CRI 3500K Filamento | VA6-E39-045-A-35-VL-AN-B90-000-000 | 3577 | 810457035773
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 98CRI 4000K Filamento | VA6-E39-045-A-40-VL-AN-B90-000-000 | 3578 | 810457035780
VA6 45W E39 98 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 98CRI 5000K Filamento | VA6-E39-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3579 | 810457035797
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 2700K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-27-VH-AN-B90-000-000 | 3590 | 810457035902
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 5700K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-57-VH-AN-B90-000-000 | 3591 | 810457035919
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3600 | 810457036008
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E39-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3601 | 810457036015
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | Valto 150E E27 Socket 30W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E27-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3602 | 810457036022
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | Valto 150E E40 Socket 30W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E40-030-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3603 | 810457036039
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3604 | 810457036046
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E39-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3605 | 810457036053
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | Valto 150E E27 Socket 30W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E27-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3606 | 810457036060
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | Valto 150E E40 Socket 30W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E40-030-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3607 | 810457036077
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3608 | 810457036084
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E39-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3609 | 810457036091
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | Valto 150E E27 Socket 30W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E27-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3610 | 810457036107
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | Valto 150E E40 Socket 30W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E40-030-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3611 | 810457036114
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3612 | 810457036121
VA6 30W E39 80 CRI Hybrid | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E39-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3613 | 810457036138
VA6 30W E27 80 CRI Hybrid | Valto 150E E27 Socket 30W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E27-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3614 | 810457036145
VA6 30W E40 80 CRI Hybrid | Valto 150E E40 Socket 30W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E40-030-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3615 | 810457036152
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 98CRI 3000K Filamento | VA6-E40-045-A-30-VL-AN-B90-000-000 | 3662 | 810457036626
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 98CRI 3500K Filamento | VA6-E40-045-A-35-VL-AN-B90-000-000 | 3663 | 810457036633
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 98CRI 4000K Filamento | VA6-E40-045-A-40-VL-AN-B90-000-000 | 3666 | 810457036664
VA6 30W E40 90 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 98CRI 5000K Filamento | VA6-E40-045-A-50-VL-AN-B90-000-000 | 3667 | 810457036671
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 2700K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-27-VH-AN-B90-000-000 | 3692 | 810457036923
VA6 30W E26 80 CRI Hybrid | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 5700K Hybrid Filamento | VA6-E26-030-8-57-VH-AN-B90-000-000 | 3696 | 810457036961
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 2700K Filamento | VA6-E26-030-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3700 | 810457037005
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 3000K Filamento | VA6-E26-030-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3704 | 810457037043
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 3500K Filamento | VA6-E26-030-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3708 | 810457037081
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 4000K Filamento | VA6-E26-030-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3709 | 810457037098
VA6 30W E26 80 CRI Lamp | Valto 150E E26 Socket 30W 80CRI 5000K Filamento | VA6-E26-030-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3712 | 810457037128
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 2700K Filamento | VA6-E26-045-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3713 | 810457037135
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 3000K Filamento | VA6-E26-045-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3716 | 810457037166
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 3500K Filamento | VA6-E26-045-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3717 | 810457037173
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 4000K Filamento | VA6-E26-045-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3720 | 810457037203
VA6 45W E26 80 CRI Lamp | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 5000K Filamento | VA6-E26-045-8-50-VL-AN-B90-000-000 | 3721 | 810457037210
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 2700K Filamento | VA6-E39-030-8-27-VL-AN-B90-000-000 | 3738 | 810457037388
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 3000K Filamento | VA6-E39-030-8-30-VL-AN-B90-000-000 | 3742 | 810457037425
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 3500K Filamento | VA6-E39-030-8-35-VL-AN-B90-000-000 | 3746 | 810457037463
VA6 30W E39 80 CRI Lamp | Valto 150E E39 Socket 30W 80CRI 4000K Filamento | VA6-E39-030-8-40-VL-AN-B90-000-000 | 3750 | 810457037500
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E26-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3752 | 810457037524
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-30-VH-AN-B90-000-000 | 3753 | 810457037531
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | Valto 250 E27 Socket 45W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E27-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3754 | 810457037548
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 80CRI 3000K Hybrid Filamento | VA6-E40-045-8-30-VH-AN-B90-000-000 | 3755 | 810457037555
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E26-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3756 | 810457037562
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-35-VH-AN-B90-000-000 | 3757 | 810457037579
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | Valto 250 E27 Socket 45W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E27-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3758 | 810457037586
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 80CRI 3500K Hybrid Filamento | VA6-E40-045-8-35-VH-AN-B90-000-000 | 3759 | 810457037593
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E26-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3760 | 810457037609
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-40-VH-AN-B90-000-000 | 3761 | 810457037616
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | Valto 250 E27 Socket 45W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E27-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3762 | 810457037623
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 80CRI 4000K Hybrid Filamento | VA6-E40-045-8-40-VH-AN-B90-000-000 | 3763 | 810457037630
VA6 45W E26 80 CRI Hybrid | Valto 250 E26 Socket 45W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E26-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3764 | 810457037647
VA6 45W E39 90 CRI Lamp | Valto 250 E39 Socket 45W 90CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E39-045-9-50-VH-AN-B90-000-000 | 3765 | 810457037654
VA6 45W E27 80 CRI Hybrid | Valto 250 E27 Socket 45W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E27-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3766 | 810457037661
VA6 45W E40 80 CRI Hybrid | Valto 250 E40 Socket 45W 80CRI 5000K Hybrid Filamento | VA6-E40-045-8-50-VH-AN-B90-000-000 | 3767 | 810457037678

## VA6_Label
Catalog | Family | Mounting | Power | Driver | Warning | Warning2 | Electrical_Input | Certification | Certification2 | Box_label_img | Electrical_Input_C | Optical_Output_C | Configuration_C | Size_C | Box_label_C_Cert | Filamento_Logo_black | Filamento_Logo_white
VA6-E26-045-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환. 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성 품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気安定器の互換性: 電⼦安定器には使⽤できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使⽤する部品交換⽤レトロフィットキット。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/E26_VH.svg | images/VA6_E26.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E26-030-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 30 | VH | Suitable for Enclosed Luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W(M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. Dimensiones mínimas del compartimiento de la lámpara: 6 pulgadas. | 밀폐된 조명기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니 다. 마그네틱 밸러스트 호환. 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 최소 램프 치수치수: | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/E26_VH.svg | images/VA6_E26.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E26-045-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos | 조명기를 열기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/E26_VL.svg | images/VA6_E26.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E26-030-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E26 | 30 | VL | Suitable for Enclosed Luminaires. Suitable for wet locations. Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. Dimensiones mínimas del compartimiento de la lámpara: 6 pulgadas. | 밀폐된 조명기에 적합합니다.습윤한 공간에 적합합니다. 최소 램프 치수치수: _인치. 密閉された照明器具に最適。濡れる可能 性のある場所に適しています。最⼩ランプ収納部の⼤きさ：６インチ。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/E26_VL.svg | images/VA6_E26.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E27-045-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/E27.svg | images/VA6_E27.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E27-030-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 30 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/E27.svg | images/VA6_E27.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E27-045-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/E27.svg | images/VA6_E27.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E27-030-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E27 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte.Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/E27.svg | images/VA6_E27.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 140mm H, E27, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E39-045-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible: Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/VA6_E39_VH_Icons.svg | images/VA6_E39.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E39-030-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 30 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. Compatible con balastos magnéticos: No para balasto electrónico. Kit de actualización de componentes para su uso con luminarias HID de acuerdo con las instrucciones proporcionadas. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 마그네틱 밸러스트 호환: 전자 밸러스트에 적합하지 않습니다. HID 조명기와 사용하기 위한 교체용 구성요소 개조 키트 구성품은 제공된 지침에 따라 사용하세요. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。磁気バラスト互換：電子安定器には使用できません。付属の説明書に従ってHID照明器具に使用する部品交換用レトロフィットキット。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/VA6_E39_VH_Icons.svg | images/VA6_E39.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E39-045-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias con ventilación abierta. Adecuado para lugares húmedos. | 조명기를 열기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 開放型照明器具に最適。濡れる可能性のある場所に適しています。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/VA6_E39_VL_Icons.svg | images/VA6_E39.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E39-030-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E39 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Adecuado para luminarias cerradas. Adecuado para lugares húmedos. | 밀폐된 조명기에 적합합니다. 습윤한 공간에 적합합니다. 密閉された照明器具に最適. 濡れる可能性のある場所に適しています。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/VA6_E39_VL_Icons.svg | images/VA6_E39.svg | [5 empty] | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E40-045-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 45 | VH | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 250W (M153), 175W (M57). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 250W (S50), 200W (S66). Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/VA6_E40_Cert.svg | images/VA6_E40.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E40-030-x-xx-VH-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 30 | VH | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Magnetic ballast compatible:Metal Halide (MH) Target Lamps: 175W (M57), 100W (M90). High Pressure Sodium (HPS) Target Lamps: 150W (S55).Not for electronic ballast. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Kompatibel mit magnetischem Vorschaltgerät: Nicht für EVG (Elektronishe Vorschaltgerät). Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humidesCompatible sur ballast magnétique. Incompatible sur ballast électroniqueKit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。與電感鎮流器（安定器）相容。不適用於電子鎮流器(安定器)。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。与电感镇流器兼容。不适用于电子镇流器(安定器)。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/VA6_E40_Cert.svg | images/VA6_E40.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E40-045-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 45 | VL | Suitable for open vented luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions. Double Insulation. Geeignet für offen belüftete Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte. Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Doppelisolierung. Compatible tout luminaire à réflecteur ouvert. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Double isolation. | 適用於開放式通風的燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。 雙層絕緣。适用于开放式通风的灯具.适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。双层绝缘。 | 45W, 100-277V, 0.16-.45A, 50/60HZ |  | images/VA6_E40_Cert.svg | images/VA6_E40.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg | images/Logo.svg | images/Logo_white.svg
VA6-E40-030-x-xx-VL-AN-B90-000-000 | VA6 | E40 | 30 | VL | Suitable for enclosed luminaires. Suitable for wet locations. Component replacement retrofit kit for use with HID Luminaires in accordance to provided instructions.Min Lamp Compartment Dimensions: 6 Inch. Double Insulation. Geeignet für geschlossene Leuchten. Geeignet für feuchte Standorte.Nachrüstsatz zum Austausch von Komponenten zur Verwendung mit HID-Lampen gemäß der mitgelieferten Anleitung. Min. Abmessungen des Lampenfachs:6 Zoll. Doppelisolierung. Convient aux luminaires fermés. Utilisable en zones humides. Kit de remplacement de source HID, à installer suivant les instructions du luminaire. Dimensions minimales du compartiment de la lampe : 6 pouces. Double isolation. | 適用於封閉式照明燈具。適用於潮濕場所。用於HID燈具的元件替換改裝套件，按照該改裝套件提供的說明使用。燈體最小尺寸：6英寸。雙層絕緣。适用于封闭式照明灯具。适用于潮湿场所。用于HID灯具的组件替换改装套件，按照该改装套件提供的说明使用。灯体最小尺寸：6英寸。双层绝缘。 | 30W, 100-277V, 0.09-.25A, 50/60HZ |  | images/VA6_E40_Cert.svg | images/VA6_E40.svg |  |  | Vertical, 80度, .9, 840/797 | 136mm D, 174mm H, E40, 1%, .01 | images/Cert_E40_FEU.svg